## Slide 1
Analiza potrošnje jednog industrijskog potrošača – „ZALMO” d.o.o. Mostar
Projekat radili:
Nađa Miletić
Azra Penava
Alma Horo
Zlatko Bošnjić
Amar Saradak
Haris Čapelj
Ensar Hasanbegović
Benjamin Arslanagić

## Slide 2: UVOD
Ova projektna grupa bavila se analizom potrošnje električne energije industrijskog potrošača „ZALMO” d.o.o. smještenog u Mostaru.
Kroz dobijene podatke pokušao se dati odgovor na prednosti i nedostatke ovog industrijskog potrošača.
Industrijski potrošači su vrlo bitan segment elektroenergetskog sistema, ali često nemaju ideju koliko upravljanje potrošnjom može biti bitno i za njih i za sam elektroenergetski sistem.

## Slide 3: UVOD
U projektnom radu dati su osnovni aspekti strukture i karakteristika potrošnje, industrijskih potrošača, osnovne informacije o samom industrijskom potrošaču „ZALMO” d.o.o. te osnovni potrošači električne energije u samom industrijskom procesu.
Nakon toga, izloženi su analizirani podaci potrošnje te, u koliko je to potrebno, mjere koje bi poboljšale upravljanje potrošnjom ovog industrijskog potrošača.

## Slide 4: OSNOVNI POTROŠAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Industrijski potrošač „ZALMO” d.o.o. raspolaže sa: dvije hidraulične prese snaga većih od 10 [kW], tri stubne bušilice snage do 1 [kW], dva tokarska struga snage 7.5 [kW], kružnom pilom snage do 1 [kW], tri mašine za savijanje cijevi, tri aparata za zavarivanje nazivne snage 7.9 [kVA], mašinom za sječenje metala snage 15 [kW], presom za usijecanje snage 4 [kW], strojem za izbijanje metala 5.5 [kW] i slično.
Naravno, tu su i aparati manjih snaga kao što su kafe aparati, frižideri, sijalice za rasvjetu itd.

## Slide 5: ANALIZA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Nakon popisa potrošača električne energije i dobijenih podataka 15-minutnih mjerenja aktivne i reaktivne snage pristupilo se analizi potrošnje električne energije.
Dobijena je ukupa količina potrošene električne energije u razdoblju od 01.03.2016. pa do 01.03.2017. :
Za isto razdoblje urađeni su dijagrami koji prikazuju plaćene iznose računa električne energije, vršnih aktivnih i reaktivnih snaga te mjesečni dijagrami opterećenja.

## Slide 6: DIJAGRAM PLAĆENIH IZNOSA RAČUNA ELEKTRIČNE ENERGIJE

## Slide 7: DIJAGRAMI MAKSIMALNIH AKTIVNIH I REAKTIVNIH SNAGA PO MJESECU

## Slide 8: DIJAGRAMI OPTEREĆENJA – MART 2016.

## Slide 9: APRIL 2016.

## Slide 10: MAJ 2016.

## Slide 11: JUNI 2016.

## Slide 12: JULI 2016.

## Slide 13: AUGUST 2016.

## Slide 14: SEPTEMBAR 2016.

## Slide 15: OKTOBAR 2016.

## Slide 16: NOVEMBAR 2016.

## Slide 17: DECEMBAR 2016.

## Slide 18: JANUAR 2017.

## Slide 19: FEBRUAR 2017.

## Slide 20: PREDLOŽENE MJERE
Nakon proračunatih snaga utrošenih u višoj i nižoj tarifi, dobije se da je u toku obrađenog perioda ukupna cijena plaćena za električnu energiju:
Na osnovu dodatnih proračuna, predložene su mjere za bolje upravljanje potrošnjom električne energije ovog industrijskog potrošača i smanjenje ukupnih troškova.

## Slide 21: PREDLOŽENE MJERE

## Slide 22: PREDLOŽENE MJERE
Za konkretan primjer, koji se može primijeniti za čitav obrađeni period, dobijaju se značajna poboljšanja te slična potrošnja električne energije u višoj i nižoj tarifi.
Ove predložene mjere dovode do uštede novca koji se može upotrijebiti u druge svrhe i približno iznosi, na godišnjem nivou:

## Slide 23: ZAKLJUČAK
Prezentovani projektni rad je pokazao da se sa minimalnim promjenama mogu smanjiti troškovi i poboljšati upravljanje potrošnjom električne energije.
Postoje još neki načini kao što je investiranje u novije mašine koje efikasnije koriste električnu energiju, što bi značajnije uticalo na upravljanje potrošnjom energijom.
Sa promjenama dolaze i kratkoročni problemi, ali i dugoročne prednosti.

## Slide 24
HVALA NA PAŽNJI!